## data
from SpectraP
C
|  |  |  | A | B | C
|  | calibration | 1 | 0.9 | 0.85 | 0.15
|  |  | 2 | 0.8 | 0.35 | 0.25
|  |  | 3 | 0.7 | 0.25 | 0.1
|  |  | 4 | 0.6 | 0.95 | 0.15
|  |  | 5 | 0.5 | 0.45 | 0.2
|  |  | 6 | 0.4 | 0.15 | 0.15
|  |  | 7 | 0.2 | 0.55 | 0.1
|  |  | 8 | 0.3 | 0.65 | 0.25
|  |  | 9 | 0.1 | 0.75 | 0.2
|  | Carry out PCA and PCR analysis and determine auto-predicted concentrations. Use this knowledge to determine dependence of the concentration as a function of time in spectra measured during reaction present in file XVtest.m. Use data centering. | 10 | 0.55 | 0.7 | 0.25
|  |  | 11 | 0.75 | 0.5 | 0.15
|  |  | 12 | 0.25 | 0.3 | 0.2
|  |  | 13 | 0.35 | 0.8 | 0.15
|  |  | 14 | 1.45 | 0.2 | 0.2
|  | mean |  | 0.5 | 0.55 | 0.17222
X |  | calibration | 1 | 0.5068 | 0.5161 | 0.55597 | 0.54868 | 0.61054 | 0.63817 | 0.6522 | 0.68784 | 0.70273 | 0.75259 | 0.76494 | 0.77641 | 0.82712 | 0.84388 | 0.90595 | 0.92358 | 0.95665 | 0.99203 | 1.0481 | 1.0576 | 1.0968 | 1.1446 | 1.1606 | 1.2157 | 1.2377 | 1.2948 | 1.3434 | 1.374 | 1.3887 | 1.424 | 1.4742 | 1.5174 | 1.5746 | 1.5718 | 1.6108 | 1.6211 | 1.657 | 1.6764 | 1.7277 | 1.7264 | 1.7378 | 1.756 | 1.7516 | 1.7819 | 1.8013 | 1.7768 | 1.7786 | 1.7716 | 1.7517 | 1.7842 | 1.7732 | 1.7602 | 1.7385 | 1.718 | 1.6858 | 1.6903 | 1.6677 | 1.6539 | 1.63 | 1.5826 | 1.5629 | 1.5606 | 1.5254 | 1.4823 | 1.4915 | 1.4459 | 1.4389 | 1.4072 | 1.3643 | 1.3626 | 1.3305 | 1.2904 | 1.2803 | 1.2212 | 1.2125 | 1.1634 | 1.1285 | 1.1353 | 1.0693 | 1.0605 | 1.0383 | 0.99483 | 0.94642 | 0.90813 | 0.92243 | 0.87342 | 0.83321 | 0.79047 | 0.79967 | 0.73823 | 0.70702 | 0.68433 | 0.67468 | 0.63148 | 0.63059 | 0.58377 | 0.55734 | 0.53324 | 0.51908 | 0.52593 | 0.4653
|  |  | 2 | 0.33814 | 0.32276 | 0.37685 | 0.36634 | 0.38114 | 0.39717 | 0.44107 | 0.43468 | 0.45048 | 0.51228 | 0.49989 | 0.56132 | 0.54824 | 0.61391 | 0.61808 | 0.63434 | 0.65878 | 0.7032 | 0.72536 | 0.74465 | 0.77041 | 0.81926 | 0.84705 | 0.88807 | 0.90732 | 0.94274 | 0.97854 | 1.0183 | 1.0682 | 1.0729 | 1.1184 | 1.1234 | 1.1984 | 1.206 | 1.2186 | 1.243 | 1.2804 | 1.2902 | 1.319 | 1.3252 | 1.322 | 1.3535 | 1.3611 | 1.3488 | 1.3445 | 1.3577 | 1.341 | 1.2962 | 1.3234 | 1.2815 | 1.2647 | 1.2469 | 1.2298 | 1.2241 | 1.176 | 1.1702 | 1.1324 | 1.1235 | 1.1057 | 1.097 | 1.0402 | 1.037 | 1.0087 | 1.0041 | 0.94213 | 0.94421 | 0.94526 | 0.91068 | 0.86902 | 0.88278 | 0.86168 | 0.79943 | 0.76993 | 0.79668 | 0.75288 | 0.73146 | 0.72604 | 0.6925 | 0.64257 | 0.65802 | 0.62816 | 0.61735 | 0.57771 | 0.55312 | 0.55002 | 0.52285 | 0.47481 | 0.46104 | 0.44857 | 0.42036 | 0.40812 | 0.39559 | 0.40324 | 0.36398 | 0.33245 | 0.33514 | 0.32395 | 0.28944 | 0.28093 | 0.29722 | 0.23792
|  |  | 3 | 0.26868 | 0.28823 | 0.28013 | 0.29729 | 0.32393 | 0.35936 | 0.35708 | 0.35368 | 0.40644 | 0.40649 | 0.44814 | 0.44782 | 0.44393 | 0.49087 | 0.48259 | 0.52112 | 0.55871 | 0.57105 | 0.57889 | 0.6212 | 0.63198 | 0.65705 | 0.66023 | 0.67859 | 0.70272 | 0.73234 | 0.76189 | 0.77039 | 0.82022 | 0.82722 | 0.87187 | 0.8577 | 0.90715 | 0.89363 | 0.90875 | 0.93286 | 0.97577 | 0.95113 | 0.97511 | 0.97924 | 0.99132 | 1.0022 | 1.0129 | 1.0307 | 1.0233 | 0.99429 | 1.0172 | 1.0278 | 1.0172 | 1.0149 | 0.98027 | 0.9746 | 0.97543 | 0.96974 | 0.9209 | 0.91263 | 0.92996 | 0.89978 | 0.89098 | 0.85117 | 0.84233 | 0.82131 | 0.82856 | 0.81607 | 0.78436 | 0.74558 | 0.77712 | 0.75282 | 0.71715 | 0.71683 | 0.68593 | 0.64815 | 0.63221 | 0.63373 | 0.5944 | 0.60655 | 0.56333 | 0.53262 | 0.52362 | 0.50156 | 0.52273 | 0.47405 | 0.44485 | 0.43643 | 0.4357 | 0.4168 | 0.38369 | 0.40764 | 0.3747 | 0.35569 | 0.35648 | 0.34609 | 0.31692 | 0.31612 | 0.29424 | 0.25945 | 0.27166 | 0.24014 | 0.2331 | 0.22557 | 0.22346
|  |  | 4 | 0.43195 | 0.42621 | 0.47293 | 0.49023 | 0.53586 | 0.52905 | 0.55535 | 0.60508 | 0.62807 | 0.63149 | 0.6842 | 0.67727 | 0.72049 | 0.75929 | 0.77311 | 0.82474 | 0.82151 | 0.84404 | 0.91609 | 0.92834 | 0.93947 | 0.98404 | 1.0199 | 1.0793 | 1.0912 | 1.1472 | 1.1667 | 1.2107 | 1.2283 | 1.2595 | 1.3038 | 1.3406 | 1.3624 | 1.4081 | 1.407 | 1.4328 | 1.4545 | 1.4747 | 1.4918 | 1.5362 | 1.5499 | 1.5626 | 1.5835 | 1.5715 | 1.5748 | 1.5623 | 1.5907 | 1.5644 | 1.547 | 1.537 | 1.5698 | 1.5337 | 1.5137 | 1.5006 | 1.4826 | 1.4755 | 1.4642 | 1.4399 | 1.4266 | 1.3966 | 1.4136 | 1.3894 | 1.3634 | 1.3697 | 1.3516 | 1.2869 | 1.2671 | 1.2715 | 1.224 | 1.2351 | 1.2196 | 1.1634 | 1.1436 | 1.1491 | 1.1024 | 1.0982 | 1.0327 | 1.0144 | 0.98141 | 0.99293 | 0.95633 | 0.93425 | 0.89765 | 0.85722 | 0.85813 | 0.80748 | 0.778 | 0.7887 | 0.75525 | 0.70334 | 0.69427 | 0.68344 | 0.63761 | 0.62654 | 0.60103 | 0.58236 | 0.53531 | 0.54944 | 0.53877 | 0.51066 | 0.48018
|  |  | 5 | 0.25891 | 0.29179 | 0.26624 | 0.31967 | 0.30499 | 0.35769 | 0.3312 | 0.34786 | 0.37418 | 0.37668 | 0.42974 | 0.4377 | 0.47442 | 0.44959 | 0.50915 | 0.51624 | 0.53664 | 0.54177 | 0.59552 | 0.60512 | 0.63628 | 0.63323 | 0.65049 | 0.67477 | 0.71569 | 0.75759 | 0.7881 | 0.82052 | 0.82457 | 0.85518 | 0.86694 | 0.92673 | 0.9541 | 0.96699 | 1.0008 | 0.98183 | 1.036 | 1.0454 | 1.0372 | 1.082 | 1.0749 | 1.0806 | 1.0932 | 1.0645 | 1.078 | 1.1042 | 1.0952 | 1.0614 | 1.0504 | 1.0656 | 1.0375 | 1.0193 | 0.99748 | 0.98008 | 0.95841 | 0.9418 | 0.93686 | 0.9358 | 0.92286 | 0.88968 | 0.85449 | 0.83981 | 0.83396 | 0.83499 | 0.79715 | 0.81799 | 0.80351 | 0.77886 | 0.74715 | 0.71623 | 0.71395 | 0.71588 | 0.68639 | 0.68458 | 0.66235 | 0.63947 | 0.6266 | 0.60176 | 0.60664 | 0.57371 | 0.53714 | 0.51299 | 0.52138 | 0.49739 | 0.49788 | 0.48716 | 0.4434 | 0.44286 | 0.42258 | 0.41251 | 0.40662 | 0.39221 | 0.35197 | 0.36297 | 0.33127 | 0.32313 | 0.30501 | 0.2767 | 0.26003 | 0.24744 | 0.27202
|  |  | 6 | 0.14071 | 0.14024 | 0.18535 | 0.15745 | 0.16656 | 0.1837 | 0.18633 | 0.21129 | 0.2053 | 0.23717 | 0.23736 | 0.28583 | 0.28767 | 0.28711 | 0.30209 | 0.28825 | 0.30994 | 0.32002 | 0.33394 | 0.38586 | 0.40584 | 0.40896 | 0.41803 | 0.43867 | 0.4485 | 0.48534 | 0.48982 | 0.51967 | 0.49451 | 0.534 | 0.56637 | 0.57832 | 0.61292 | 0.59829 | 0.63112 | 0.61641 | 0.64166 | 0.6399 | 0.68527 | 0.66502 | 0.67541 | 0.66477 | 0.6747 | 0.67603 | 0.6916 | 0.65692 | 0.66636 | 0.64437 | 0.67155 | 0.61724 | 0.6173 | 0.63926 | 0.59066 | 0.61695 | 0.58918 | 0.56882 | 0.55619 | 0.53679 | 0.53538 | 0.53656 | 0.53101 | 0.50751 | 0.46236 | 0.49232 | 0.46662 | 0.44664 | 0.4212 | 0.41673 | 0.41964 | 0.41222 | 0.39937 | 0.38886 | 0.36019 | 0.34759 | 0.35563 | 0.33471 | 0.35237 | 0.33955 | 0.31302 | 0.29182 | 0.29856 | 0.27836 | 0.25581 | 0.24234 | 0.26851 | 0.22636 | 0.24352 | 0.24284 | 0.23562 | 0.21372 | 0.18538 | 0.16889 | 0.19336 | 0.16388 | 0.18478 | 0.14329 | 0.17146 | 0.16264 | 0.14255 | 0.10262 | 0.10433
|  |  | 7 | 0.228 | 0.23114 | 0.22694 | 0.24063 | 0.22296 | 0.28162 | 0.25506 | 0.25599 | 0.29894 | 0.29601 | 0.33281 | 0.30663 | 0.34323 | 0.3643 | 0.35228 | 0.3989 | 0.38604 | 0.38944 | 0.41349 | 0.45984 | 0.47902 | 0.49847 | 0.48456 | 0.51696 | 0.54125 | 0.54268 | 0.57558 | 0.60195 | 0.60983 | 0.63669 | 0.63593 | 0.66899 | 0.65179 | 0.67595 | 0.70941 | 0.68619 | 0.74291 | 0.74556 | 0.75224 | 0.77035 | 0.73635 | 0.74464 | 0.78696 | 0.74958 | 0.79011 | 0.77685 | 0.756 | 0.78209 | 0.76405 | 0.7502 | 0.7664 | 0.74409 | 0.76172 | 0.74749 | 0.72324 | 0.73551 | 0.72857 | 0.69445 | 0.71162 | 0.6742 | 0.6896 | 0.67907 | 0.64526 | 0.67326 | 0.6492 | 0.62033 | 0.62294 | 0.63292 | 0.60059 | 0.5886 | 0.61492 | 0.6051 | 0.55276 | 0.54417 | 0.53487 | 0.51924 | 0.53403 | 0.5074 | 0.51805 | 0.48387 | 0.472 | 0.48657 | 0.47385 | 0.42936 | 0.41909 | 0.39874 | 0.40904 | 0.41281 | 0.37653 | 0.36875 | 0.37957 | 0.32976 | 0.31552 | 0.32953 | 0.31157 | 0.29661 | 0.30118 | 0.26812 | 0.24949 | 0.25559 | 0.2503
|  |  | 8 | 0.26769 | 0.29426 | 0.29306 | 0.28917 | 0.33699 | 0.35228 | 0.35671 | 0.35012 | 0.36213 | 0.38162 | 0.42604 | 0.42363 | 0.46493 | 0.45496 | 0.48551 | 0.48966 | 0.5139 | 0.52588 | 0.53796 | 0.56423 | 0.61406 | 0.61245 | 0.67041 | 0.67173 | 0.7108 | 0.73149 | 0.79467 | 0.81488 | 0.83441 | 0.88459 | 0.90415 | 0.92273 | 0.93906 | 0.99178 | 0.98346 | 1.0297 | 1.0241 | 1.0757 | 1.0633 | 1.1121 | 1.1081 | 1.0912 | 1.0907 | 1.121 | 1.0937 | 1.1039 | 1.0971 | 1.1059 | 1.0833 | 1.0421 | 1.0712 | 1.0208 | 1.0056 | 0.98879 | 0.99133 | 0.95084 | 0.941 | 0.95888 | 0.94026 | 0.90784 | 0.9066 | 0.87555 | 0.83596 | 0.84466 | 0.85585 | 0.8076 | 0.79582 | 0.81249 | 0.79872 | 0.77517 | 0.7612 | 0.73891 | 0.73065 | 0.70565 | 0.71092 | 0.69789 | 0.65972 | 0.66257 | 0.61627 | 0.6254 | 0.59162 | 0.58836 | 0.57667 | 0.55165 | 0.51469 | 0.52802 | 0.51082 | 0.47861 | 0.49333 | 0.47318 | 0.45261 | 0.41055 | 0.41798 | 0.42575 | 0.38329 | 0.38177 | 0.35635 | 0.3643 | 0.35365 | 0.31796 | 0.29759
|  |  | 9 | 0.23282 | 0.23381 | 0.24722 | 0.28108 | 0.28234 | 0.28392 | 0.31993 | 0.30436 | 0.33617 | 0.34018 | 0.33666 | 0.38734 | 0.38207 | 0.37369 | 0.42525 | 0.4433 | 0.4401 | 0.44451 | 0.48846 | 0.49539 | 0.52277 | 0.55304 | 0.54512 | 0.57583 | 0.59542 | 0.63848 | 0.66314 | 0.66966 | 0.70892 | 0.7153 | 0.76444 | 0.76118 | 0.81546 | 0.82396 | 0.82182 | 0.87801 | 0.88931 | 0.91826 | 0.93305 | 0.9192 | 0.93868 | 0.93478 | 0.94927 | 0.93407 | 0.9678 | 0.92647 | 0.94665 | 0.91575 | 0.93251 | 0.91276 | 0.92715 | 0.8881 | 0.91221 | 0.89561 | 0.83985 | 0.86787 | 0.86123 | 0.82566 | 0.80976 | 0.82995 | 0.82081 | 0.78991 | 0.79809 | 0.79014 | 0.73798 | 0.75813 | 0.72857 | 0.71142 | 0.73947 | 0.69059 | 0.71316 | 0.70562 | 0.67607 | 0.64825 | 0.62569 | 0.65142 | 0.62925 | 0.62227 | 0.62461 | 0.60951 | 0.58863 | 0.55428 | 0.55065 | 0.54178 | 0.53543 | 0.50324 | 0.51558 | 0.47734 | 0.49666 | 0.45449 | 0.43374 | 0.43899 | 0.41982 | 0.38799 | 0.41706 | 0.36208 | 0.37943 | 0.36252 | 0.35103 | 0.30746 | 0.31918
|  | test | 10 | 0.33496 | 0.35139 | 0.3576 | 0.4059 | 0.42292 | 0.44992 | 0.47148 | 0.48795 | 0.4787 | 0.54108 | 0.56118 | 0.58585 | 0.61195 | 0.59425 | 0.64296 | 0.67042 | 0.69627 | 0.74275 | 0.7245 | 0.79738 | 0.81179 | 0.82984 | 0.85834 | 0.90655 | 0.95365 | 0.98671 | 0.99022 | 1.015 | 1.0678 | 1.1158 | 1.1666 | 1.1557 | 1.2244 | 1.2617 | 1.2784 | 1.306 | 1.3223 | 1.3225 | 1.3377 | 1.3942 | 1.3747 | 1.3952 | 1.4196 | 1.421 | 1.4038 | 1.4211 | 1.3952 | 1.3866 | 1.3551 | 1.3312 | 1.3583 | 1.319 | 1.2871 | 1.2709 | 1.2581 | 1.2353 | 1.2215 | 1.2241 | 1.2018 | 1.1961 | 1.1559 | 1.1529 | 1.1351 | 1.0979 | 1.0696 | 1.0343 | 1.0569 | 1.0323 | 0.99506 | 0.96363 | 0.96705 | 0.94267 | 0.89406 | 0.88329 | 0.89105 | 0.88093 | 0.83029 | 0.79964 | 0.7986 | 0.79283 | 0.76174 | 0.71172 | 0.72432 | 0.67963 | 0.69145 | 0.63678 | 0.64872 | 0.61795 | 0.58509 | 0.55326 | 0.54063 | 0.52812 | 0.51239 | 0.49716 | 0.47 | 0.42755 | 0.43311 | 0.42696 | 0.39548 | 0.40223 | 0.35412
|  |  | 11 | 0.34472 | 0.35336 | 0.36133 | 0.41962 | 0.44003 | 0.44084 | 0.48567 | 0.48306 | 0.52418 | 0.52786 | 0.55268 | 0.57895 | 0.58063 | 0.64964 | 0.63015 | 0.65449 | 0.71656 | 0.73789 | 0.7671 | 0.80767 | 0.7988 | 0.85393 | 0.86729 | 0.92404 | 0.94142 | 0.96463 | 0.96552 | 1.0002 | 1.0665 | 1.0534 | 1.104 | 1.1156 | 1.1481 | 1.2045 | 1.2057 | 1.2498 | 1.2696 | 1.271 | 1.3049 | 1.277 | 1.2947 | 1.3174 | 1.3068 | 1.3179 | 1.351 | 1.3186 | 1.3192 | 1.3319 | 1.2909 | 1.3243 | 1.2698 | 1.2646 | 1.2632 | 1.231 | 1.2287 | 1.2406 | 1.1817 | 1.1979 | 1.1695 | 1.1306 | 1.1441 | 1.1288 | 1.107 | 1.0768 | 1.043 | 1.0546 | 1.0038 | 1.0084 | 0.97178 | 0.94609 | 0.92661 | 0.8925 | 0.90077 | 0.87511 | 0.83042 | 0.81435 | 0.79217 | 0.78485 | 0.75309 | 0.72095 | 0.72738 | 0.69306 | 0.63979 | 0.61175 | 0.638 | 0.60092 | 0.58437 | 0.5341 | 0.52686 | 0.52603 | 0.48103 | 0.49026 | 0.45357 | 0.41053 | 0.42263 | 0.38084 | 0.37264 | 0.34394 | 0.32409 | 0.31916 | 0.31547
|  |  | 12 | 0.14926 | 0.1722 | 0.18135 | 0.16919 | 0.20074 | 0.21768 | 0.21579 | 0.22676 | 0.23389 | 0.22992 | 0.24649 | 0.22808 | 0.24876 | 0.28972 | 0.30328 | 0.28283 | 0.31494 | 0.30201 | 0.348 | 0.34908 | 0.35207 | 0.39322 | 0.39655 | 0.42861 | 0.4437 | 0.4729 | 0.47305 | 0.48194 | 0.51034 | 0.5195 | 0.5422 | 0.59775 | 0.59303 | 0.63735 | 0.65404 | 0.63789 | 0.67627 | 0.68311 | 0.67577 | 0.70239 | 0.68202 | 0.69523 | 0.72716 | 0.70762 | 0.7202 | 0.70665 | 0.70432 | 0.69955 | 0.66989 | 0.67971 | 0.672 | 0.62656 | 0.60366 | 0.60913 | 0.61045 | 0.58155 | 0.57003 | 0.55266 | 0.5311 | 0.51324 | 0.54214 | 0.51667 | 0.51885 | 0.514 | 0.4812 | 0.47108 | 0.44753 | 0.45306 | 0.4386 | 0.43127 | 0.43999 | 0.42752 | 0.39997 | 0.40386 | 0.37693 | 0.37139 | 0.3505 | 0.36143 | 0.36578 | 0.33114 | 0.33657 | 0.31331 | 0.2948 | 0.30265 | 0.29904 | 0.29706 | 0.25776 | 0.28382 | 0.2737 | 0.23617 | 0.24494 | 0.24396 | 0.22377 | 0.22739 | 0.19999 | 0.2153 | 0.20476 | 0.1639 | 0.18428 | 0.1463 | 0.1657
|  |  | 13 | 0.32627 | 0.3229 | 0.3688 | 0.34592 | 0.37222 | 0.41183 | 0.39733 | 0.4432 | 0.46787 | 0.48214 | 0.47067 | 0.52288 | 0.51707 | 0.56193 | 0.5751 | 0.58453 | 0.59276 | 0.62127 | 0.65688 | 0.6618 | 0.72693 | 0.72622 | 0.7473 | 0.80613 | 0.81142 | 0.83839 | 0.84472 | 0.86729 | 0.8945 | 0.9351 | 0.99301 | 0.97255 | 1.0139 | 1.056 | 1.0849 | 1.0651 | 1.0929 | 1.1083 | 1.1666 | 1.1459 | 1.1539 | 1.1814 | 1.1881 | 1.1863 | 1.1852 | 1.2122 | 1.1681 | 1.1629 | 1.1557 | 1.1741 | 1.1529 | 1.1439 | 1.1661 | 1.1596 | 1.131 | 1.1163 | 1.0992 | 1.0921 | 1.1013 | 1.0853 | 1.0682 | 1.0263 | 1.0293 | 1.0168 | 0.97883 | 1.0001 | 0.98667 | 0.97008 | 0.95248 | 0.90183 | 0.90183 | 0.87215 | 0.85605 | 0.86538 | 0.84848 | 0.80859 | 0.78343 | 0.80109 | 0.74909 | 0.7482 | 0.73917 | 0.69954 | 0.66951 | 0.68401 | 0.65927 | 0.62096 | 0.6388 | 0.61979 | 0.58052 | 0.57251 | 0.54091 | 0.54938 | 0.53332 | 0.51025 | 0.45873 | 0.44783 | 0.45288 | 0.42791 | 0.40946 | 0.40334 | 0.3919
|  |  | 14 | 0.45476 | 0.47949 | 0.53398 | 0.54808 | 0.57 | 0.59441 | 0.63553 | 0.64186 | 0.71654 | 0.71359 | 0.74237 | 0.79293 | 0.83381 | 0.86906 | 0.9105 | 0.94388 | 0.96124 | 0.9935 | 1.0598 | 1.0713 | 1.1338 | 1.1523 | 1.1944 | 1.2453 | 1.3041 | 1.3226 | 1.3881 | 1.418 | 1.4415 | 1.4861 | 1.5213 | 1.5687 | 1.6049 | 1.649 | 1.6805 | 1.7248 | 1.7289 | 1.7336 | 1.7531 | 1.8031 | 1.8287 | 1.8091 | 1.8275 | 1.8043 | 1.8245 | 1.8235 | 1.7823 | 1.7793 | 1.7974 | 1.7403 | 1.7551 | 1.7425 | 1.7163 | 1.6629 | 1.6575 | 1.6141 | 1.5796 | 1.5522 | 1.5329 | 1.4843 | 1.5001 | 1.4229 | 1.4027 | 1.3578 | 1.3381 | 1.2981 | 1.2883 | 1.2475 | 1.224 | 1.1785 | 1.1374 | 1.1267 | 1.1054 | 1.0519 | 1.0352 | 0.95995 | 0.9345 | 0.90135 | 0.8937 | 0.86315 | 0.82934 | 0.78965 | 0.76009 | 0.73997 | 0.68866 | 0.66578 | 0.60921 | 0.58981 | 0.56905 | 0.53561 | 0.49682 | 0.47303 | 0.4563 | 0.45352 | 0.41508 | 0.3969 | 0.35447 | 0.35733 | 0.31285 | 0.30708 | 0.30293
Preoption=2
s
56.9159 | 98.16% | 98.16%
0.8915 | 1.538% | 99.7%
0.1226 | 0.2114% | 99.91%
0.0282 | 0.04864% | 99.96%
0.0233 | 0.04019% | 100%
57.9815
Crossvalidation
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PRESS | 0.10791 | 0.025615 | 0.0023751 | 0.0023979 | 0.0023615
RMS
1 | 0.22931 | 0.22599 | 0.065271
2 | 0.11732 | 0.07883 | 0.075074
3 | 0.035533 | 0.028555 | 0.017236
4 | 0.035672 | 0.029002 | 0.01686
5 | 0.03539 | 0.028783 | 0.016751
X' for graph
1 | 0.5068 | 0.33814 | 0.26868 | 0.43195 | 0.25891 | 0.14071 | 0.228 | 0.26769 | 0.23282
2 | 0.5161 | 0.32276 | 0.28823 | 0.42621 | 0.29179 | 0.14024 | 0.23114 | 0.29426 | 0.23381
3 | 0.55597 | 0.37685 | 0.28013 | 0.47293 | 0.26624 | 0.18535 | 0.22694 | 0.29306 | 0.24722
4 | 0.54868 | 0.36634 | 0.29729 | 0.49023 | 0.31967 | 0.15745 | 0.24063 | 0.28917 | 0.28108
5 | 0.61054 | 0.38114 | 0.32393 | 0.53586 | 0.30499 | 0.16656 | 0.22296 | 0.33699 | 0.28234
6 | 0.63817 | 0.39717 | 0.35936 | 0.52905 | 0.35769 | 0.1837 | 0.28162 | 0.35228 | 0.28392
7 | 0.6522 | 0.44107 | 0.35708 | 0.55535 | 0.3312 | 0.18633 | 0.25506 | 0.35671 | 0.31993
8 | 0.68784 | 0.43468 | 0.35368 | 0.60508 | 0.34786 | 0.21129 | 0.25599 | 0.35012 | 0.30436
9 | 0.70273 | 0.45048 | 0.40644 | 0.62807 | 0.37418 | 0.2053 | 0.29894 | 0.36213 | 0.33617
10 | 0.75259 | 0.51228 | 0.40649 | 0.63149 | 0.37668 | 0.23717 | 0.29601 | 0.38162 | 0.34018
11 | 0.76494 | 0.49989 | 0.44814 | 0.6842 | 0.42974 | 0.23736 | 0.33281 | 0.42604 | 0.33666
12 | 0.77641 | 0.56132 | 0.44782 | 0.67727 | 0.4377 | 0.28583 | 0.30663 | 0.42363 | 0.38734
13 | 0.82712 | 0.54824 | 0.44393 | 0.72049 | 0.47442 | 0.28767 | 0.34323 | 0.46493 | 0.38207
14 | 0.84388 | 0.61391 | 0.49087 | 0.75929 | 0.44959 | 0.28711 | 0.3643 | 0.45496 | 0.37369
15 | 0.90595 | 0.61808 | 0.48259 | 0.77311 | 0.50915 | 0.30209 | 0.35228 | 0.48551 | 0.42525
16 | 0.92358 | 0.63434 | 0.52112 | 0.82474 | 0.51624 | 0.28825 | 0.3989 | 0.48966 | 0.4433
17 | 0.95665 | 0.65878 | 0.55871 | 0.82151 | 0.53664 | 0.30994 | 0.38604 | 0.5139 | 0.4401
18 | 0.99203 | 0.7032 | 0.57105 | 0.84404 | 0.54177 | 0.32002 | 0.38944 | 0.52588 | 0.44451
19 | 1.0481 | 0.72536 | 0.57889 | 0.91609 | 0.59552 | 0.33394 | 0.41349 | 0.53796 | 0.48846
20 | 1.0576 | 0.74465 | 0.6212 | 0.92834 | 0.60512 | 0.38586 | 0.45984 | 0.56423 | 0.49539
21 | 1.0968 | 0.77041 | 0.63198 | 0.93947 | 0.63628 | 0.40584 | 0.47902 | 0.61406 | 0.52277
22 | 1.1446 | 0.81926 | 0.65705 | 0.98404 | 0.63323 | 0.40896 | 0.49847 | 0.61245 | 0.55304
23 | 1.1606 | 0.84705 | 0.66023 | 1.0199 | 0.65049 | 0.41803 | 0.48456 | 0.67041 | 0.54512
24 | 1.2157 | 0.88807 | 0.67859 | 1.0793 | 0.67477 | 0.43867 | 0.51696 | 0.67173 | 0.57583
25 | 1.2377 | 0.90732 | 0.70272 | 1.0912 | 0.71569 | 0.4485 | 0.54125 | 0.7108 | 0.59542
26 | 1.2948 | 0.94274 | 0.73234 | 1.1472 | 0.75759 | 0.48534 | 0.54268 | 0.73149 | 0.63848
27 | 1.3434 | 0.97854 | 0.76189 | 1.1667 | 0.7881 | 0.48982 | 0.57558 | 0.79467 | 0.66314
28 | 1.374 | 1.0183 | 0.77039 | 1.2107 | 0.82052 | 0.51967 | 0.60195 | 0.81488 | 0.66966
29 | 1.3887 | 1.0682 | 0.82022 | 1.2283 | 0.82457 | 0.49451 | 0.60983 | 0.83441 | 0.70892
30 | 1.424 | 1.0729 | 0.82722 | 1.2595 | 0.85518 | 0.534 | 0.63669 | 0.88459 | 0.7153
31 | 1.4742 | 1.1184 | 0.87187 | 1.3038 | 0.86694 | 0.56637 | 0.63593 | 0.90415 | 0.76444
32 | 1.5174 | 1.1234 | 0.8577 | 1.3406 | 0.92673 | 0.57832 | 0.66899 | 0.92273 | 0.76118
33 | 1.5746 | 1.1984 | 0.90715 | 1.3624 | 0.9541 | 0.61292 | 0.65179 | 0.93906 | 0.81546
34 | 1.5718 | 1.206 | 0.89363 | 1.4081 | 0.96699 | 0.59829 | 0.67595 | 0.99178 | 0.82396
35 | 1.6108 | 1.2186 | 0.90875 | 1.407 | 1.0008 | 0.63112 | 0.70941 | 0.98346 | 0.82182
36 | 1.6211 | 1.243 | 0.93286 | 1.4328 | 0.98183 | 0.61641 | 0.68619 | 1.0297 | 0.87801
37 | 1.657 | 1.2804 | 0.97577 | 1.4545 | 1.036 | 0.64166 | 0.74291 | 1.0241 | 0.88931
38 | 1.6764 | 1.2902 | 0.95113 | 1.4747 | 1.0454 | 0.6399 | 0.74556 | 1.0757 | 0.91826
39 | 1.7277 | 1.319 | 0.97511 | 1.4918 | 1.0372 | 0.68527 | 0.75224 | 1.0633 | 0.93305
40 | 1.7264 | 1.3252 | 0.97924 | 1.5362 | 1.082 | 0.66502 | 0.77035 | 1.1121 | 0.9192
41 | 1.7378 | 1.322 | 0.99132 | 1.5499 | 1.0749 | 0.67541 | 0.73635 | 1.1081 | 0.93868
42 | 1.756 | 1.3535 | 1.0022 | 1.5626 | 1.0806 | 0.66477 | 0.74464 | 1.0912 | 0.93478
43 | 1.7516 | 1.3611 | 1.0129 | 1.5835 | 1.0932 | 0.6747 | 0.78696 | 1.0907 | 0.94927
44 | 1.7819 | 1.3488 | 1.0307 | 1.5715 | 1.0645 | 0.67603 | 0.74958 | 1.121 | 0.93407
45 | 1.8013 | 1.3445 | 1.0233 | 1.5748 | 1.078 | 0.6916 | 0.79011 | 1.0937 | 0.9678
46 | 1.7768 | 1.3577 | 0.99429 | 1.5623 | 1.1042 | 0.65692 | 0.77685 | 1.1039 | 0.92647
47 | 1.7786 | 1.341 | 1.0172 | 1.5907 | 1.0952 | 0.66636 | 0.756 | 1.0971 | 0.94665
48 | 1.7716 | 1.2962 | 1.0278 | 1.5644 | 1.0614 | 0.64437 | 0.78209 | 1.1059 | 0.91575
49 | 1.7517 | 1.3234 | 1.0172 | 1.547 | 1.0504 | 0.67155 | 0.76405 | 1.0833 | 0.93251
50 | 1.7842 | 1.2815 | 1.0149 | 1.537 | 1.0656 | 0.61724 | 0.7502 | 1.0421 | 0.91276
51 | 1.7732 | 1.2647 | 0.98027 | 1.5698 | 1.0375 | 0.6173 | 0.7664 | 1.0712 | 0.92715
52 | 1.7602 | 1.2469 | 0.9746 | 1.5337 | 1.0193 | 0.63926 | 0.74409 | 1.0208 | 0.8881
53 | 1.7385 | 1.2298 | 0.97543 | 1.5137 | 0.99748 | 0.59066 | 0.76172 | 1.0056 | 0.91221
54 | 1.718 | 1.2241 | 0.96974 | 1.5006 | 0.98008 | 0.61695 | 0.74749 | 0.98879 | 0.89561
55 | 1.6858 | 1.176 | 0.9209 | 1.4826 | 0.95841 | 0.58918 | 0.72324 | 0.99133 | 0.83985
56 | 1.6903 | 1.1702 | 0.91263 | 1.4755 | 0.9418 | 0.56882 | 0.73551 | 0.95084 | 0.86787
57 | 1.6677 | 1.1324 | 0.92996 | 1.4642 | 0.93686 | 0.55619 | 0.72857 | 0.941 | 0.86123
58 | 1.6539 | 1.1235 | 0.89978 | 1.4399 | 0.9358 | 0.53679 | 0.69445 | 0.95888 | 0.82566
59 | 1.63 | 1.1057 | 0.89098 | 1.4266 | 0.92286 | 0.53538 | 0.71162 | 0.94026 | 0.80976
60 | 1.5826 | 1.097 | 0.85117 | 1.3966 | 0.88968 | 0.53656 | 0.6742 | 0.90784 | 0.82995
61 | 1.5629 | 1.0402 | 0.84233 | 1.4136 | 0.85449 | 0.53101 | 0.6896 | 0.9066 | 0.82081
62 | 1.5606 | 1.037 | 0.82131 | 1.3894 | 0.83981 | 0.50751 | 0.67907 | 0.87555 | 0.78991
63 | 1.5254 | 1.0087 | 0.82856 | 1.3634 | 0.83396 | 0.46236 | 0.64526 | 0.83596 | 0.79809
64 | 1.4823 | 1.0041 | 0.81607 | 1.3697 | 0.83499 | 0.49232 | 0.67326 | 0.84466 | 0.79014
65 | 1.4915 | 0.94213 | 0.78436 | 1.3516 | 0.79715 | 0.46662 | 0.6492 | 0.85585 | 0.73798
66 | 1.4459 | 0.94421 | 0.74558 | 1.2869 | 0.81799 | 0.44664 | 0.62033 | 0.8076 | 0.75813
67 | 1.4389 | 0.94526 | 0.77712 | 1.2671 | 0.80351 | 0.4212 | 0.62294 | 0.79582 | 0.72857
68 | 1.4072 | 0.91068 | 0.75282 | 1.2715 | 0.77886 | 0.41673 | 0.63292 | 0.81249 | 0.71142
69 | 1.3643 | 0.86902 | 0.71715 | 1.224 | 0.74715 | 0.41964 | 0.60059 | 0.79872 | 0.73947
70 | 1.3626 | 0.88278 | 0.71683 | 1.2351 | 0.71623 | 0.41222 | 0.5886 | 0.77517 | 0.69059
71 | 1.3305 | 0.86168 | 0.68593 | 1.2196 | 0.71395 | 0.39937 | 0.61492 | 0.7612 | 0.71316
72 | 1.2904 | 0.79943 | 0.64815 | 1.1634 | 0.71588 | 0.38886 | 0.6051 | 0.73891 | 0.70562
73 | 1.2803 | 0.76993 | 0.63221 | 1.1436 | 0.68639 | 0.36019 | 0.55276 | 0.73065 | 0.67607
74 | 1.2212 | 0.79668 | 0.63373 | 1.1491 | 0.68458 | 0.34759 | 0.54417 | 0.70565 | 0.64825
75 | 1.2125 | 0.75288 | 0.5944 | 1.1024 | 0.66235 | 0.35563 | 0.53487 | 0.71092 | 0.62569
76 | 1.1634 | 0.73146 | 0.60655 | 1.0982 | 0.63947 | 0.33471 | 0.51924 | 0.69789 | 0.65142
77 | 1.1285 | 0.72604 | 0.56333 | 1.0327 | 0.6266 | 0.35237 | 0.53403 | 0.65972 | 0.62925
78 | 1.1353 | 0.6925 | 0.53262 | 1.0144 | 0.60176 | 0.33955 | 0.5074 | 0.66257 | 0.62227
79 | 1.0693 | 0.64257 | 0.52362 | 0.98141 | 0.60664 | 0.31302 | 0.51805 | 0.61627 | 0.62461
80 | 1.0605 | 0.65802 | 0.50156 | 0.99293 | 0.57371 | 0.29182 | 0.48387 | 0.6254 | 0.60951
81 | 1.0383 | 0.62816 | 0.52273 | 0.95633 | 0.53714 | 0.29856 | 0.472 | 0.59162 | 0.58863
82 | 0.99483 | 0.61735 | 0.47405 | 0.93425 | 0.51299 | 0.27836 | 0.48657 | 0.58836 | 0.55428
83 | 0.94642 | 0.57771 | 0.44485 | 0.89765 | 0.52138 | 0.25581 | 0.47385 | 0.57667 | 0.55065
84 | 0.90813 | 0.55312 | 0.43643 | 0.85722 | 0.49739 | 0.24234 | 0.42936 | 0.55165 | 0.54178
85 | 0.92243 | 0.55002 | 0.4357 | 0.85813 | 0.49788 | 0.26851 | 0.41909 | 0.51469 | 0.53543
86 | 0.87342 | 0.52285 | 0.4168 | 0.80748 | 0.48716 | 0.22636 | 0.39874 | 0.52802 | 0.50324
87 | 0.83321 | 0.47481 | 0.38369 | 0.778 | 0.4434 | 0.24352 | 0.40904 | 0.51082 | 0.51558
88 | 0.79047 | 0.46104 | 0.40764 | 0.7887 | 0.44286 | 0.24284 | 0.41281 | 0.47861 | 0.47734
89 | 0.79967 | 0.44857 | 0.3747 | 0.75525 | 0.42258 | 0.23562 | 0.37653 | 0.49333 | 0.49666
90 | 0.73823 | 0.42036 | 0.35569 | 0.70334 | 0.41251 | 0.21372 | 0.36875 | 0.47318 | 0.45449
91 | 0.70702 | 0.40812 | 0.35648 | 0.69427 | 0.40662 | 0.18538 | 0.37957 | 0.45261 | 0.43374
92 | 0.68433 | 0.39559 | 0.34609 | 0.68344 | 0.39221 | 0.16889 | 0.32976 | 0.41055 | 0.43899
93 | 0.67468 | 0.40324 | 0.31692 | 0.63761 | 0.35197 | 0.19336 | 0.31552 | 0.41798 | 0.41982
94 | 0.63148 | 0.36398 | 0.31612 | 0.62654 | 0.36297 | 0.16388 | 0.32953 | 0.42575 | 0.38799
95 | 0.63059 | 0.33245 | 0.29424 | 0.60103 | 0.33127 | 0.18478 | 0.31157 | 0.38329 | 0.41706
96 | 0.58377 | 0.33514 | 0.25945 | 0.58236 | 0.32313 | 0.14329 | 0.29661 | 0.38177 | 0.36208
97 | 0.55734 | 0.32395 | 0.27166 | 0.53531 | 0.30501 | 0.17146 | 0.30118 | 0.35635 | 0.37943
98 | 0.53324 | 0.28944 | 0.24014 | 0.54944 | 0.2767 | 0.16264 | 0.26812 | 0.3643 | 0.36252
99 | 0.51908 | 0.28093 | 0.2331 | 0.53877 | 0.26003 | 0.14255 | 0.24949 | 0.35365 | 0.35103
100 | 0.52593 | 0.29722 | 0.22557 | 0.51066 | 0.24744 | 0.10262 | 0.25559 | 0.31796 | 0.30746
101 | 0.4653 | 0.23792 | 0.22346 | 0.48018 | 0.27202 | 0.10433 | 0.2503 | 0.29759 | 0.31918

## Conc
Concentrations |  | Preopt=2 centered data | [5 empty] | Preoption=1
Assumed |  |  |  | Pred |  |  |  | Pred |  |  | Err Preopt2
| A | B | C | A | B | C |  | A | B | C
| 0.9 | 0.85 | 0.15 | 0.9039 | 0.8484 | 0.1452 |  | 0.9051 | 0.8484 | 0.1431 | 0.0039 | -0.0016 | -0.0048
| 0.8 | 0.35 | 0.25 | 0.8207 | 0.3314 | 0.2455 |  | 0.8212 | 0.3327 | 0.2427 | 0.0207 | -0.0186 | -0.0045
| 0.7 | 0.25 | 0.1 | 0.6831 | 0.267 | 0.1026 |  | 0.6822 | 0.2655 | 0.1065 | -0.0169 | 0.017 | 0.0026
| 0.6 | 0.95 | 0.15 | 0.5925 | 0.9537 | 0.1573 |  | 0.5939 | 0.9533 | 0.1554 | -0.0075 | 0.0037 | 0.0073
| 0.5 | 0.45 | 0.2 | 0.489 | 0.4583 | 0.2041 |  | 0.4876 | 0.4593 | 0.2049 | -0.011 | 0.0083 | 0.0041
| 0.4 | 0.15 | 0.15 | 0.3954 | 0.153 | 0.1523 |  | 0.3937 | 0.1521 | 0.1566 | -0.0046 | 0.003 | 0.0023
| 0.2 | 0.55 | 0.1 | 0.223 | 0.5284 | 0.0952 |  | 0.2177 | 0.529 | 0.1032 | 0.023 | -0.0216 | -0.0048
| 0.3 | 0.65 | 0.25 | 0.2911 | 0.6582 | 0.2516 |  | 0.2947 | 0.6569 | 0.2473 | -0.0089 | 0.0082 | 0.0016
| 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.1014 | 0.7518 | 0.1962 |  | 0.0999 | 0.7524 | 0.1977 | 0.0014 | 0.0018 | -0.0038
|  |  | mean | 0.50001 | 0.55002 | 0.17222 |  |  |  |  | SumSQ
|  |  | RMS | 0.0175 | 0.0159 | 0.0058 |  | 0.0151 | 0.0138 | 0.0066 | 0.0015379 | 0.0012661 | 0.00016548
|  |  | RMS% | 3.5% | 2.891% | 3.368%
Spectra | Preopt=2 |  |  |  | Preopt=1
Shat |  |  |  |  | Shat
| A | B | C |  | A | B | C
1 | 0.2951 | 0.28664 | -0.045571 | 1 | 0.29502 | 0.28662 | -0.045228
2 | 0.29142 | 0.28826 | 0.0020882 | 2 | 0.29125 | 0.28803 | 0.0034153
3 | 0.32831 | 0.29286 | -0.0088732 | 3 | 0.32876 | 0.29322 | -0.011566
4 | 0.30854 | 0.32204 | 0.0065587 | 4 | 0.3083 | 0.32198 | 0.0075645
5 | 0.34587 | 0.35534 | -0.082109 | 5 | 0.34736 | 0.35651 | -0.090961
6 | 0.37109 | 0.35142 | -0.022012 | 6 | 0.37069 | 0.35093 | -0.019034
7 | 0.3752 | 0.35552 | 0.014439 | 7 | 0.37607 | 0.35627 | 0.009051
8 | 0.40819 | 0.38654 | -0.11721 | 8 | 0.4092 | 0.38735 | -0.12325
9 | 0.42228 | 0.41218 | -0.11749 | 9 | 0.42193 | 0.41171 | -0.11475
10 | 0.46258 | 0.38584 | -0.030587 | 10 | 0.46299 | 0.38619 | -0.033104
11 | 0.46875 | 0.4248 | -0.038065 | 11 | 0.46859 | 0.42439 | -0.036106
12 | 0.47352 | 0.3779 | 0.19525 | 12 | 0.47357 | 0.37788 | 0.19518
13 | 0.47774 | 0.43672 | 0.11729 | 13 | 0.47789 | 0.43675 | 0.1167
14 | 0.54532 | 0.42964 | 0.036043 | 14 | 0.54526 | 0.42946 | 0.036847
15 | 0.53453 | 0.46032 | 0.11917 | 15 | 0.53518 | 0.46096 | 0.11484
16 | 0.55575 | 0.50965 | 0.010122 | 16 | 0.55543 | 0.50939 | 0.01203
17 | 0.59591 | 0.48251 | 0.072835 | 17 | 0.59598 | 0.48244 | 0.072878
18 | 0.63117 | 0.48047 | 0.080526 | 18 | 0.63175 | 0.48093 | 0.07708
19 | 0.6455 | 0.542 | 0.041756 | 19 | 0.64591 | 0.5425 | 0.038698
20 | 0.6642 | 0.53069 | 0.14427 | 20 | 0.6629 | 0.52935 | 0.15308
21 | 0.66148 | 0.53952 | 0.27589 | 21 | 0.66032 | 0.53832 | 0.28373
22 | 0.70241 | 0.57031 | 0.19954 | 22 | 0.70123 | 0.5692 | 0.2072
23 | 0.7057 | 0.56756 | 0.3075 | 23 | 0.70618 | 0.56784 | 0.30496
24 | 0.74337 | 0.60882 | 0.24676 | 24 | 0.74334 | 0.60878 | 0.24698
25 | 0.74418 | 0.61373 | 0.36037 | 25 | 0.74383 | 0.6134 | 0.36267
26 | 0.7754 | 0.63932 | 0.39695 | 26 | 0.77517 | 0.63909 | 0.39853
27 | 0.78475 | 0.65793 | 0.49764 | 27 | 0.78472 | 0.65785 | 0.49804
28 | 0.80914 | 0.66623 | 0.55272 | 28 | 0.80887 | 0.66601 | 0.55435
29 | 0.82781 | 0.67142 | 0.59986 | 29 | 0.82777 | 0.67146 | 0.59984
30 | 0.82818 | 0.6912 | 0.67933 | 30 | 0.82797 | 0.69091 | 0.68103
31 | 0.86363 | 0.70683 | 0.71709 | 31 | 0.8635 | 0.70653 | 0.71852
32 | 0.87377 | 0.74122 | 0.70193 | 32 | 0.87339 | 0.74089 | 0.70429
33 | 0.92413 | 0.72046 | 0.83299 | 33 | 0.92418 | 0.72058 | 0.83241
34 | 0.88868 | 0.75995 | 0.89498 | 34 | 0.88947 | 0.76075 | 0.88964
35 | 0.92567 | 0.7569 | 0.88428 | 35 | 0.92509 | 0.75652 | 0.88747
36 | 0.90265 | 0.77992 | 0.9739 | 36 | 0.90354 | 0.78074 | 0.96824
37 | 0.9506 | 0.78229 | 0.98873 | 37 | 0.94947 | 0.78142 | 0.99537
38 | 0.91194 | 0.81145 | 1.095 | 38 | 0.91197 | 0.8117 | 1.094
39 | 0.96405 | 0.81299 | 1.0398 | 39 | 0.96351 | 0.81263 | 1.0428
40 | 0.95286 | 0.83641 | 1.0894 | 40 | 0.95304 | 0.83671 | 1.0878
41 | 0.9607 | 0.84164 | 1.0669 | 41 | 0.96154 | 0.84241 | 1.0616
42 | 0.99632 | 0.84124 | 1.0045 | 42 | 0.99712 | 0.84216 | 0.99875
43 | 0.99166 | 0.85945 | 1.0193 | 43 | 0.9911 | 0.85918 | 1.022
44 | 1.0125 | 0.855 | 0.96639 | 44 | 1.0135 | 0.85574 | 0.96065
45 | 1.0069 | 0.88628 | 0.92387 | 45 | 1.0061 | 0.88563 | 0.92865
46 | 0.99917 | 0.8555 | 0.99401 | 46 | 0.99961 | 0.85623 | 0.99007
47 | 1.0036 | 0.87735 | 0.92762 | 47 | 1.0041 | 0.87794 | 0.92385
48 | 0.99805 | 0.89547 | 0.79762 | 48 | 0.99797 | 0.8952 | 0.79882
49 | 0.99432 | 0.85357 | 0.92334 | 49 | 0.99402 | 0.85323 | 0.92543
50 | 1.0224 | 0.89288 | 0.63734 | 50 | 1.0225 | 0.893 | 0.63678
51 | 0.97176 | 0.93998 | 0.6381 | 51 | 0.97224 | 0.94043 | 0.63501
52 | 1.0029 | 0.89675 | 0.56273 | 52 | 1.0028 | 0.8966 | 0.56352
53 | 0.97132 | 0.92366 | 0.49924 | 53 | 0.97066 | 0.92314 | 0.50318
54 | 0.97547 | 0.89327 | 0.52524 | 54 | 0.97455 | 0.89239 | 0.53121
55 | 0.94591 | 0.89221 | 0.45029 | 55 | 0.94628 | 0.89242 | 0.44841
56 | 0.94047 | 0.92013 | 0.33873 | 56 | 0.94005 | 0.91985 | 0.34103
57 | 0.93187 | 0.92419 | 0.28127 | 57 | 0.93102 | 0.92332 | 0.28702
58 | 0.91799 | 0.89741 | 0.32838 | 58 | 0.91878 | 0.89806 | 0.32357
59 | 0.90904 | 0.89451 | 0.29255 | 59 | 0.90895 | 0.89435 | 0.29339
60 | 0.8641 | 0.86874 | 0.37682 | 60 | 0.86433 | 0.86903 | 0.37507
61 | 0.83494 | 0.91632 | 0.23235 | 61 | 0.83468 | 0.91584 | 0.23483
62 | 0.85082 | 0.90341 | 0.13098 | 62 | 0.8509 | 0.90342 | 0.13069
63 | 0.8371 | 0.89886 | 0.060735 | 63 | 0.83731 | 0.89907 | 0.059307
64 | 0.80599 | 0.88441 | 0.18649 | 64 | 0.80509 | 0.88354 | 0.19239
65 | 0.79781 | 0.90886 | -0.0053151 | 65 | 0.79835 | 0.90902 | -0.0075906
66 | 0.75882 | 0.85782 | 0.1453 | 66 | 0.75909 | 0.85826 | 0.14293
67 | 0.7913 | 0.83976 | 0.058377 | 67 | 0.79136 | 0.8399 | 0.057676
68 | 0.75099 | 0.8573 | 0.048431 | 68 | 0.75112 | 0.85733 | 0.047903
69 | 0.68456 | 0.84484 | 0.14153 | 69 | 0.68474 | 0.84489 | 0.1408
70 | 0.72958 | 0.82971 | 0.0018249 | 70 | 0.73038 | 0.83027 | -0.0026688
71 | 0.67619 | 0.84754 | 0.040437 | 71 | 0.67594 | 0.84736 | 0.041851
72 | 0.6228 | 0.83751 | 0.063327 | 72 | 0.62193 | 0.83682 | 0.068549
73 | 0.62198 | 0.82946 | -0.036192 | 73 | 0.62279 | 0.83017 | -0.041264
74 | 0.6279 | 0.78497 | 0.02517 | 74 | 0.62868 | 0.78579 | 0.019861
75 | 0.59607 | 0.77478 | 0.03404 | 75 | 0.59703 | 0.77565 | 0.027972
76 | 0.55962 | 0.77889 | 0.051658 | 76 | 0.56036 | 0.77946 | 0.047346
77 | 0.54049 | 0.72764 | 0.13819 | 77 | 0.53991 | 0.72726 | 0.14136
78 | 0.51972 | 0.74214 | 0.069846 | 78 | 0.52021 | 0.74267 | 0.066428
79 | 0.47536 | 0.73996 | 0.052267 | 79 | 0.4742 | 0.73909 | 0.05903
80 | 0.47225 | 0.73533 | 0.033754 | 80 | 0.473 | 0.73621 | 0.028297
81 | 0.48853 | 0.71001 | -0.051702 | 81 | 0.48842 | 0.70985 | -0.050776
82 | 0.45188 | 0.69848 | -0.029304 | 82 | 0.45186 | 0.69855 | -0.029465
83 | 0.40012 | 0.68635 | 0.032984 | 83 | 0.39997 | 0.6864 | 0.0333
84 | 0.38388 | 0.65302 | 0.043961 | 84 | 0.38422 | 0.65347 | 0.041297
85 | 0.41393 | 0.64505 | -0.032321 | 85 | 0.41376 | 0.64504 | -0.031766
86 | 0.37556 | 0.61334 | 0.034988 | 86 | 0.37624 | 0.61409 | 0.030224
87 | 0.31865 | 0.62171 | 0.047603 | 87 | 0.3182 | 0.62131 | 0.050441
88 | 0.34103 | 0.60247 | -0.026053 | 88 | 0.33963 | 0.60105 | -0.016637
89 | 0.30709 | 0.59988 | 0.031394 | 89 | 0.30705 | 0.59974 | 0.031971
90 | 0.28269 | 0.55547 | 0.071255 | 90 | 0.28233 | 0.55506 | 0.07381
91 | 0.27927 | 0.55276 | 0.010887 | 91 | 0.27843 | 0.55197 | 0.016353
92 | 0.2765 | 0.53995 | -0.042792 | 92 | 0.27635 | 0.53988 | -0.042091
93 | 0.26666 | 0.49426 | 0.058148 | 93 | 0.26698 | 0.49455 | 0.056147
94 | 0.2394 | 0.49598 | 0.04642 | 94 | 0.23932 | 0.49582 | 0.047246
95 | 0.22066 | 0.50401 | -0.010332 | 95 | 0.21992 | 0.50324 | -0.0052986
96 | 0.20714 | 0.47091 | 0.0092921 | 96 | 0.20759 | 0.47139 | 0.0061986
97 | 0.1953 | 0.43565 | 0.094199 | 97 | 0.19414 | 0.43457 | 0.10164
98 | 0.16424 | 0.45115 | 0.046235 | 98 | 0.16443 | 0.45114 | 0.045679
99 | 0.16123 | 0.44551 | 0.0033992 | 99 | 0.16198 | 0.44601 | -0.0007637
100 | 0.20205 | 0.42759 | -0.13941 | 100 | 0.20293 | 0.42847 | -0.14531
101 | 0.14789 | 0.41646 | -0.054349 | 101 | 0.14738 | 0.416 | -0.051118

## Validation
Validation test
| C validation |  |  |  | Prediction
| A | B | C |  | A | B | C
| 0.55 | 0.7 | 0.25 |  | 0.5652 | 0.6886 | 0.2451
| 0.75 | 0.5 | 0.15 |  | 0.75711 | 0.49819 | 0.14297
| 0.25 | 0.3 | 0.2 |  | 0.24845 | 0.30524 | 0.19126
| 0.35 | 0.8 | 0.15 |  | 0.34012 | 0.81064 | 0.14587
| 1.45 | 0.2 | 0.2 |  | 1.423 | 0.21556 | 0.22035
[5 empty] | A | B | C
|  |  |  | RMS | 0.013594 | 0.0092738 | 0.0098412
|  |  |  | RMS % | 2.039% | 1.841% | 5.204%
|  |  |  | Mean concentration | 0.66678 | 0.50365 | 0.18911

## ALS (hidden)
C theor |  |  |  | ALS |  |  |  | Err |  |  |  | After ALS
1 | 0.9 | 0.85 | 0.15 | 0.9056 | 0.8437 | 0.1476 | 1 | 0.0056 | -0.0063 | -0.0024
2 | 0.8 | 0.35 | 0.25 | 0.821 | 0.3249 | 0.2517 | 2 | 0.021 | -0.0251 | 0.0017
3 | 0.7 | 0.25 | 0.1 | 0.6824 | 0.262 | 0.1101 | 3 | -0.0176 | 0.012 | 0.0101
4 | 0.6 | 0.95 | 0.15 | 0.5936 | 0.9486 | 0.1611 | 4 | -0.0064 | -0.0014 | 0.0111
5 | 0.5 | 0.45 | 0.2 | 0.4891 | 0.4516 | 0.2114 | 5 | -0.0109 | 0.0016 | 0.0114
6 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 0.3955 | 0.1457 | 0.1612 | 6 | -0.0045 | -0.0043 | 0.0112
7 | 0.2 | 0.55 | 0.1 | 0.2198 | 0.5244 | 0.1055 | 7 | 0.0198 | -0.0256 | 0.0055
8 | 0.3 | 0.65 | 0.25 | 0.2942 | 0.6491 | 0.2569 | 8 | -0.0058 | -0.0009 | 0.0069
9 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.1008 | 0.7453 | 0.2044 | 9 | 0.0008 | -0.0047 | 0.0044
| Shat |  |  | S theor |  |  | SumSQ | 0.0013885 | 0.001515 | 0.00058649 | 0.0034899
1 | 0.2952 | 0.2866 | 0 | 0.282 | 0.271 | 0.001 | before ALS | 0.0015379 | 0.0012661 | 0.00016548 | 0.0029695
2 | 0.2915 | 0.288 | 0.0113 | 0.298 | 0.283 | 0.001 | SSQ lower
3 | 0.329 | 0.2932 | 0 | 0.315 | 0.296 | 0.002
4 | 0.3085 | 0.322 | 0.0165 | 0.332 | 0.308 | 0.002
5 | 0.3472 | 0.3564 | 0 | 0.35 | 0.321 | 0.003
6 | 0.3711 | 0.3509 | 0 | 0.368 | 0.334 | 0.005
7 | 0.376 | 0.3562 | 0.0199 | 0.386 | 0.348 | 0.006
8 | 0.4094 | 0.3873 | 0 | 0.406 | 0.362 | 0.008
9 | 0.4223 | 0.4117 | 0 | 0.425 | 0.376 | 0.011
10 | 0.4634 | 0.3861 | 0 | 0.445 | 0.39 | 0.015
11 | 0.469 | 0.4243 | 0 | 0.465 | 0.404 | 0.019
12 | 0.4739 | 0.3778 | 0.1994 | 0.486 | 0.419 | 0.025
13 | 0.4782 | 0.4367 | 0.125 | 0.506 | 0.434 | 0.032
14 | 0.5457 | 0.4293 | 0.0474 | 0.527 | 0.449 | 0.041
15 | 0.5355 | 0.4609 | 0.1241 | 0.548 | 0.464 | 0.052
16 | 0.5559 | 0.5093 | 0.0258 | 0.57 | 0.479 | 0.065
17 | 0.5965 | 0.4823 | 0.0836 | 0.591 | 0.495 | 0.081
18 | 0.6323 | 0.4807 | 0.0878 | 0.613 | 0.51 | 0.1
19 | 0.6465 | 0.5424 | 0.0523 | 0.634 | 0.526 | 0.122 | before ALS
20 | 0.6638 | 0.5293 | 0.1612 | 0.655 | 0.541 | 0.148
21 | 0.661 | 0.5383 | 0.2883 | 0.677 | 0.557 | 0.178
22 | 0.702 | 0.5691 | 0.2151 | 0.698 | 0.573 | 0.212
23 | 0.7065 | 0.5676 | 0.3114 | 0.718 | 0.588 | 0.249
24 | 0.7438 | 0.6086 | 0.2559 | 0.739 | 0.604 | 0.291
25 | 0.7443 | 0.6133 | 0.3679 | 0.759 | 0.619 | 0.337
26 | 0.7757 | 0.6389 | 0.4033 | 0.779 | 0.634 | 0.387
27 | 0.785 | 0.6577 | 0.5007 | 0.798 | 0.649 | 0.441
28 | 0.8093 | 0.6659 | 0.555 | 0.817 | 0.664 | 0.497
29 | 0.8279 | 0.6712 | 0.6004 | 0.835 | 0.679 | 0.555
30 | 0.8281 | 0.6907 | 0.6793 | 0.852 | 0.694 | 0.615
31 | 0.8636 | 0.7063 | 0.7163 | 0.869 | 0.708 | 0.675
32 | 0.8737 | 0.7407 | 0.7026 | 0.885 | 0.722 | 0.734
33 | 0.9245 | 0.7203 | 0.8262 | 0.9 | 0.736 | 0.792
34 | 0.8892 | 0.7605 | 0.8845 | 0.914 | 0.749 | 0.847
35 | 0.9254 | 0.7563 | 0.8801 | 0.927 | 0.762 | 0.897
36 | 0.9031 | 0.7804 | 0.9618 | 0.939 | 0.775 | 0.942
37 | 0.9497 | 0.7812 | 0.9857 | 0.951 | 0.787 | 0.98
38 | 0.9117 | 0.8115 | 1.0838 | 0.961 | 0.799 | 1.011
39 | 0.9636 | 0.8124 | 1.0329 | 0.97 | 0.81 | 1.034
40 | 0.9528 | 0.8365 | 1.0784 | 0.978 | 0.821 | 1.048
41 | 0.9612 | 0.8421 | 1.0538 | 0.984 | 0.831 | 1.053
42 | 0.9969 | 0.8418 | 0.9925 | 0.99 | 0.841 | 1.048
43 | 0.9911 | 0.8589 | 1.0148 | 0.994 | 0.85 | 1.034
44 | 1.0132 | 0.8554 | 0.9563 | 0.998 | 0.858 | 1.011
45 | 1.0063 | 0.8855 | 0.9245 | 0.999 | 0.866 | 0.98
46 | 0.9995 | 0.856 | 0.9839 | 1 | 0.873 | 0.942
47 | 1.004 | 0.8777 | 0.9209 | 0.999 | 0.88 | 0.897
48 | 0.9979 | 0.895 | 0.8 | 0.998 | 0.886 | 0.847
49 | 0.994 | 0.853 | 0.9211 | 0.994 | 0.891 | 0.792
50 | 1.0228 | 0.8928 | 0.6421 | 0.99 | 0.896 | 0.734
51 | 0.9721 | 0.9403 | 0.6433 | 0.984 | 0.9 | 0.675
52 | 1.0032 | 0.8965 | 0.571 | 0.978 | 0.903 | 0.615
53 | 0.9709 | 0.9231 | 0.5139 | 0.97 | 0.906 | 0.555
54 | 0.9749 | 0.8923 | 0.5395 | 0.961 | 0.908 | 0.497
55 | 0.9464 | 0.8923 | 0.4603 | 0.951 | 0.909 | 0.441
56 | 0.9404 | 0.9198 | 0.3566 | 0.939 | 0.909 | 0.387
57 | 0.9314 | 0.9233 | 0.3043 | 0.927 | 0.909 | 0.337
58 | 0.9189 | 0.898 | 0.3401 | 0.914 | 0.908 | 0.291
59 | 0.9092 | 0.8943 | 0.31 | 0.9 | 0.906 | 0.249
60 | 0.8644 | 0.869 | 0.389 | 0.885 | 0.903 | 0.212
61 | 0.8347 | 0.9159 | 0.2549 | 0.869 | 0.9 | 0.178
62 | 0.851 | 0.9035 | 0.1533 | 0.852 | 0.896 | 0.148
63 | 0.8374 | 0.8991 | 0.0845 | 0.835 | 0.891 | 0.122
64 | 0.8052 | 0.8836 | 0.2124 | 0.817 | 0.886 | 0.1
65 | 0.7983 | 0.9091 | 0.0203 | 0.798 | 0.88 | 0.081
66 | 0.7591 | 0.8584 | 0.1641 | 0.779 | 0.873 | 0.065
67 | 0.7915 | 0.8399 | 0.0807 | 0.759 | 0.866 | 0.052
68 | 0.7511 | 0.8574 | 0.0725 | 0.739 | 0.858 | 0.041
69 | 0.6844 | 0.845 | 0.1627 | 0.718 | 0.85 | 0.032
70 | 0.7302 | 0.8303 | 0.0233 | 0.698 | 0.841 | 0.025
71 | 0.6757 | 0.8475 | 0.0667 | 0.677 | 0.831 | 0.019
72 | 0.6218 | 0.8371 | 0.0916 | 0.655 | 0.821 | 0.015
73 | 0.6225 | 0.8303 | 0 | 0.634 | 0.81 | 0.011
74 | 0.6283 | 0.7859 | 0.0444 | 0.613 | 0.799 | 0.008
75 | 0.5967 | 0.7758 | 0.0517 | 0.591 | 0.787 | 0.006
76 | 0.5597 | 0.7796 | 0.0716 | 0.57 | 0.775 | 0.005
77 | 0.5397 | 0.7275 | 0.1592 | 0.548 | 0.762 | 0.003
78 | 0.5198 | 0.7429 | 0.0879 | 0.527 | 0.749 | 0.002
79 | 0.474 | 0.7394 | 0.0797 | 0.506 | 0.736 | 0.002
80 | 0.4723 | 0.7364 | 0.0519 | 0.486 | 0.722 | 0.001
81 | 0.4881 | 0.7101 | 0 | 0.465 | 0.708 | 0.001
82 | 0.4514 | 0.6988 | 0 | 0.445 | 0.694 | 0.001
83 | 0.3994 | 0.6867 | 0.0547 | 0.425 | 0.679 | 0
84 | 0.3835 | 0.6537 | 0.0619 | 0.406 | 0.664 | 0
85 | 0.4134 | 0.6453 | 0 | 0.386 | 0.649 | 0
86 | 0.3756 | 0.6143 | 0.0498 | 0.368 | 0.634 | 0
87 | 0.3176 | 0.6216 | 0.0692 | 0.35 | 0.619 | 0
88 | 0.3393 | 0.6014 | 0.0027 | 0.332 | 0.604 | 0
89 | 0.3064 | 0.6 | 0.051 | 0.315 | 0.588 | 0
90 | 0.2817 | 0.5553 | 0.0899 | 0.298 | 0.573 | 0
91 | 0.2779 | 0.5523 | 0.0339 | 0.282 | 0.557 | 0
92 | 0.2757 | 0.5401 | 0 | 0.266 | 0.541 | 0
93 | 0.2663 | 0.4947 | 0.0713 | 0.251 | 0.526 | 0
94 | 0.2386 | 0.496 | 0.0628 | 0.237 | 0.51 | 0
95 | 0.2194 | 0.5036 | 0.0114 | 0.223 | 0.495 | 0
96 | 0.2068 | 0.4716 | 0.0226 | 0.21 | 0.479 | 0
97 | 0.1937 | 0.4349 | 0.1126 | 0.197 | 0.464 | 0
98 | 0.1636 | 0.4514 | 0.0605 | 0.185 | 0.449 | 0
99 | 0.161 | 0.4462 | 0.0159 | 0.173 | 0.434 | 0
100 | 0.2023 | 0.4286 | 0 | 0.162 | 0.419 | 0
101 | 0.1468 | 0.4163 | 0 | 0.151 | 0.404 | 0