## PARAFAC R=3
Concentrations y in mM
| I | II | III
| 0.0027 | 0 | 0
| 0 | 0.0133 | 0
| 0 | 0 | 0.9
| 0.0016 | 0.0054 | 0.355
| 0.0009 | 0.0044 | 0.297
Scores and loadings
|  |  | A/10000 |  |  |  |  | B |  |  |  | C
3 factors |  |  | 2.7864 | -0.0121 | -0.0041 |  | 1 | 0.0002 | 0.0003 | 0 | 1 | 0.058928 | 0.055643 | 0.12028
it= | 38 |  | 0.0142 | 2.0804 | 0.0006 |  | 2 | 0.0002 | 0.0003 | 0 | 2 | 0.059293 | 0.042885 | 0.13218
err= | 1445100 |  | 0.0491 | 0.0234 | 1.8358 |  | 3 | 0.0002 | 0.0003 | -0.0001 | 3 | 0.060238 | 0.036092 | 0.14126
corcondia= | 99.868 |  | 1.6136 | 0.8386 | 0.7991 |  | 4 | 0.0002 | 0.0003 | -0.0002 | 4 | 0.061226 | 0.032846 | 0.14873
|  |  | 0.9177 | 0.6954 | 0.6945 |  | 5 | 0.0002 | 0.0003 | -0.0002 | 5 | 0.063073 | 0.031094 | 0.15832
[7 empty] | 6 | 0.0002 | 0.0003 | -0.0002 | 6 | 0.064581 | 0.030642 | 0.16476
Conc | [6 empty] | 7 | 0.0003 | 0.0004 | -0.0001 | 7 | 0.066728 | 0.031433 | 0.17245
second order calibration |  |  |  | err |  |  | 8 | 0.0003 | 0.0004 | 0 | 8 | 0.069124 | 0.032843 | 0.17951
Component | I | II | III | I |  |  | 9 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 9 | 0.071105 | 0.034499 | 0.1849
| 0.0027 | -7.7355e-05 | -0.00201 | 0 | -7.7355e-05 | -0.00201 | 10 | 0.0003 | 0.0004 | 0.001 | 10 | 0.074235 | 0.037366 | 0.19287
| 1.376e-05 | 0.0133 | 0.00029415 | 1.376e-05 | 0 | 0.00029415 | 11 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0019 | 11 | 0.076929 | 0.040363 | 0.19907
| 4.7578e-05 | 0.0001496 | 0.9 | 4.7578e-05 | 0.0001496 | 0 | 12 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0034 | 12 | 0.081472 | 0.04472 | 0.20679
| 0.0015636 | 0.0053612 | 0.39176 | -3.6434e-05 | -3.8829e-05 | 0.036758 | 13 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0054 | 13 | 0.087213 | 0.051449 | 0.21574
| 0.00088924 | 0.0044457 | 0.34048 | -1.0756e-05 | 4.5693e-05 | 0.043478 | 14 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0082 | 14 | 0.093141 | 0.05841 | 0.2214
std | 3.6037e-05 | 0.00010321 | 0.032892 | 3.8961e-09 | 3.1958e-08 | 0.0032457 | 15 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0118 | 15 | 0.10021 | 0.067962 | 0.22594
std% | 3.456% | 2.226% | 10.09% |  |  |  | 16 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0183 | 16 | 0.10703 | 0.076624 | 0.2288
[7 empty] | 17 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0246 | 17 | 0.1136 | 0.085645 | 0.2298
Conc | [6 empty] | 18 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0327 | 18 | 0.11961 | 0.094565 | 0.22889
Calculated from linear regression |  |  |  | err |  |  | 19 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0422 | 19 | 0.12531 | 0.10355 | 0.22553
Component | I | II | III |  |  |  | 20 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0527 | 20 | 0.13009 | 0.11145 | 0.21997
| 0.0027236 | -0.00010709 | -0.016766 | 2.3568e-05 | -0.00010709 | -0.016766 | 21 | 0.0004 | 0.001 | 0.0634 | 21 | 0.13402 | 0.11947 | 0.2123
| -5.5129e-06 | 0.013312 | -0.014469 | -5.5129e-06 | 1.153e-05 | -0.014469 | 22 | 0.0004 | 0.001 | 0.0759 | 22 | 0.13834 | 0.12821 | 0.20114
| 2.8844e-05 | 0.00012056 | 0.88259 | 2.8844e-05 | 0.00012056 | -0.017411 | 23 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0893 | 23 | 0.14201 | 0.1365 | 0.189
| 0.001569 | 0.0053482 | 0.37584 | -3.099e-05 | -5.1789e-05 | 0.020843 | 24 | 0.0004 | 0.0014 | 0.1021 | 24 | 0.14627 | 0.14553 | 0.17805
| 0.00088393 | 0.0044299 | 0.32471 | -1.6066e-05 | 2.9909e-05 | 0.027714 | 25 | 0.0004 | 0.0017 | 0.1149 | 25 | 0.15173 | 0.1565 | 0.16326
std | 2.5673e-05 | 8.6187e-05 | 0.022339 | 2.6363e-09 | 2.9713e-08 | 0.0019961 | 26 | 0.0005 | 0.0022 | 0.1286 | 26 | 0.15701 | 0.16924 | 0.14708
std% | 2.469% | 1.865% | 7.197% |  |  |  | 27 | 0.0004 | 0.0027 | 0.1414 | 27 | 0.16233 | 0.18048 | 0.12928
[7 empty] | 28 | 0.0005 | 0.0037 | 0.1532 | 28 | 0.16675 | 0.19278 | 0.11177
[7 empty] | 29 | 0.0005 | 0.0052 | 0.1644 | 29 | 0.1709 | 0.20428 | 0.092732
[7 empty] | 30 | 0.0005 | 0.007 | 0.1746 | 30 | 0.17417 | 0.21282 | 0.075348
[7 empty] | 31 | 0.0005 | 0.0103 | 0.1847 | 31 | 0.1769 | 0.22082 | 0.059559
[7 empty] | 32 | 0.0007 | 0.0138 | 0.1925 | 32 | 0.17876 | 0.22625 | 0.047478
[7 empty] | 33 | 0.0007 | 0.0182 | 0.1977 | 33 | 0.18087 | 0.23094 | 0.035748
[7 empty] | 34 | 0.0008 | 0.0238 | 0.2024 | 34 | 0.18251 | 0.23331 | 0.026947
[7 empty] | 35 | 0.0009 | 0.0302 | 0.2048 | 35 | 0.18333 | 0.2337 | 0.020356
[7 empty] | 36 | 0.001 | 0.0372 | 0.2063 | 36 | 0.18365 | 0.23301 | 0.01564
[7 empty] | 37 | 0.0011 | 0.0456 | 0.207 | 37 | 0.18373 | 0.22822 | 0.011631
[7 empty] | 38 | 0.0012 | 0.0549 | 0.2067 | 38 | 0.18273 | 0.22178 | 0.009386
[7 empty] | 39 | 0.0013 | 0.0648 | 0.2048 | 39 | 0.18104 | 0.21005 | 0.0087001
[7 empty] | 40 | 0.0013 | 0.0752 | 0.202 | 40 | 0.17855 | 0.19785 | 0.0080782
[7 empty] | 41 | 0.0014 | 0.0862 | 0.1986 | 41 | 0.17511 | 0.18307 | 0.0072008
[7 empty] | 42 | 0.0016 | 0.0969 | 0.194 | 42 | 0.17118 | 0.16537 | 0.0070032
[7 empty] | 43 | 0.0016 | 0.1081 | 0.1896 | 43 | 0.16727 | 0.14823 | 0.0080522
[7 empty] | 44 | 0.0016 | 0.1188 | 0.1837 | 44 | 0.16281 | 0.13294 | 0.0082606
[7 empty] | 45 | 0.0017 | 0.1284 | 0.1781 | 45 | 0.15715 | 0.11504 | 0.0079383
[7 empty] | 46 | 0.0018 | 0.1418 | 0.1689 | 46 | 0.15131 | 0.10039 | 0.0082966
[7 empty] | 47 | 0.0019 | 0.1527 | 0.161 | 47 | 0.14417 | 0.085151 | 0.0073475
[7 empty] | 48 | 0.0019 | 0.1613 | 0.1538 | 48 | 0.13718 | 0.072096 | 0.0073868
[7 empty] | 49 | 0.0023 | 0.1688 | 0.1454 | 49 | 0.12878 | 0.058066 | 0.0086509
[7 empty] | 50 | 0.0023 | 0.1755 | 0.1375 | 50 | 0.11882 | 0.045603 | 0.0074092
[7 empty] | 51 | 0.0025 | 0.1808 | 0.1311 | 51 | 0.10798 | 0.040224 | 0.0062676
[7 empty] | 52 | 0.0029 | 0.1849 | 0.1236 | 52 | 0.097605 | 0.026605 | 0.007291
[7 empty] | 53 | 0.0034 | 0.1885 | 0.1165 | 53 | 0.086828 | 0.019749 | 0.0073936
[7 empty] | 54 | 0.0038 | 0.1906 | 0.109 | 54 | 0.075146 | 0.014361 | 0.0069016
[7 empty] | 55 | 0.0044 | 0.1914 | 0.1026 | 55 | 0.064188 | 0.01047 | 0.0069636
[7 empty] | 56 | 0.005 | 0.1916 | 0.0956 | 56 | 0.054623 | 0.0081188 | 0.0069061
[7 empty] | 57 | 0.0059 | 0.1907 | 0.0893 | 57 | 0.044951 | 0.0062793 | 0.006392
[7 empty] | 58 | 0.0068 | 0.1895 | 0.0831 | 58 | 0.036677 | 0.0053987 | 0.0058448
[7 empty] | 59 | 0.0078 | 0.1877 | 0.077 | 59 | 0.029693 | 0.0044945 | 0.0058715
[7 empty] | 60 | 0.0093 | 0.1839 | 0.0701 | 60 | 0.024492 | 0.0046591 | 0.0054959
[7 empty] | 61 | 0.0106 | 0.181 | 0.0656 | 61 | 0.019882 | 0.0041593 | 0.0056624
[7 empty] | 62 | 0.0121 | 0.1772 | 0.061
[7 empty] | 63 | 0.0138 | 0.1733 | 0.0568
[7 empty] | 64 | 0.0158 | 0.1689 | 0.0527
[7 empty] | 65 | 0.018 | 0.1643 | 0.0489
[7 empty] | 66 | 0.0209 | 0.1579 | 0.0445
[7 empty] | 67 | 0.0232 | 0.154 | 0.0417
[7 empty] | 68 | 0.0258 | 0.1493 | 0.0387
[7 empty] | 69 | 0.0289 | 0.1438 | 0.036
[7 empty] | 70 | 0.0321 | 0.1384 | 0.0334
[7 empty] | 71 | 0.0356 | 0.1333 | 0.0308
[7 empty] | 72 | 0.0397 | 0.127 | 0.0285
[7 empty] | 73 | 0.0435 | 0.1221 | 0.0262
[7 empty] | 74 | 0.0474 | 0.1163 | 0.0241
[7 empty] | 75 | 0.0512 | 0.1122 | 0.0225
[7 empty] | 76 | 0.0555 | 0.1065 | 0.0208
[7 empty] | 77 | 0.0598 | 0.1018 | 0.0193
[7 empty] | 78 | 0.0644 | 0.0967 | 0.0176
[7 empty] | 79 | 0.0686 | 0.0918 | 0.0163
[7 empty] | 80 | 0.0732 | 0.087 | 0.0149
[7 empty] | 81 | 0.078 | 0.082 | 0.0137
[7 empty] | 82 | 0.0825 | 0.0774 | 0.0124
[7 empty] | 83 | 0.0868 | 0.073 | 0.0115
[7 empty] | 84 | 0.0903 | 0.0698 | 0.0108
[7 empty] | 85 | 0.095 | 0.0652 | 0.0096
[7 empty] | 86 | 0.0994 | 0.0609 | 0.0086
[7 empty] | 87 | 0.1035 | 0.0571 | 0.0079
[7 empty] | 88 | 0.1074 | 0.0536 | 0.0072
[7 empty] | 89 | 0.1105 | 0.0508 | 0.0065
[7 empty] | 90 | 0.1137 | 0.048 | 0.0058
[7 empty] | 91 | 0.1174 | 0.0449 | 0.0052
[7 empty] | 92 | 0.1206 | 0.0419 | 0.0046
[7 empty] | 93 | 0.1233 | 0.0394 | 0.0043
[7 empty] | 94 | 0.1266 | 0.0365 | 0.0039
[7 empty] | 95 | 0.1294 | 0.0342 | 0.0033
[7 empty] | 96 | 0.1316 | 0.032 | 0.0029
[7 empty] | 97 | 0.1339 | 0.0297 | 0.0025
[7 empty] | 98 | 0.1357 | 0.028 | 0.0022
[7 empty] | 99 | 0.1374 | 0.0263 | 0.0018
[7 empty] | 100 | 0.1391 | 0.0244 | 0.0015
[7 empty] | 101 | 0.1403 | 0.0229 | 0.0013
[7 empty] | 102 | 0.1414 | 0.0211 | 0.001
[7 empty] | 103 | 0.1426 | 0.0197 | 0.0008
[7 empty] | 104 | 0.1437 | 0.0181 | 0.0005
[7 empty] | 105 | 0.1445 | 0.017 | 0.0002
[7 empty] | 106 | 0.1449 | 0.0159 | 0.0002
[7 empty] | 107 | 0.1451 | 0.015 | 0
[7 empty] | 108 | 0.1452 | 0.0141 | -0.0001
[7 empty] | 109 | 0.1453 | 0.0129 | -0.0003
[7 empty] | 110 | 0.1452 | 0.0122 | -0.0004
[7 empty] | 111 | 0.1447 | 0.0113 | -0.0005
[7 empty] | 112 | 0.1433 | 0.0105 | -0.0007
[7 empty] | 113 | 0.1427 | 0.0097 | -0.0007
[7 empty] | 114 | 0.1408 | 0.0092 | -0.0007
[7 empty] | 115 | 0.1393 | 0.0084 | -0.0008
[7 empty] | 116 | 0.1374 | 0.0081 | -0.0008
[7 empty] | 117 | 0.1357 | 0.0074 | -0.0008
[7 empty] | 118 | 0.1336 | 0.0068 | -0.0009
[7 empty] | 119 | 0.1317 | 0.0063 | -0.0011
[7 empty] | 120 | 0.13 | 0.0062 | -0.001
[7 empty] | 121 | 0.1276 | 0.0058 | -0.001
[7 empty] | 122 | 0.1252 | 0.0053 | -0.001
[7 empty] | 123 | 0.1231 | 0.0048 | -0.0011
[7 empty] | 124 | 0.1209 | 0.0044 | -0.001
[7 empty] | 125 | 0.1181 | 0.0041 | -0.0011
[7 empty] | 126 | 0.1155 | 0.004 | -0.0009
[7 empty] | 127 | 0.1133 | 0.0037 | -0.001
[7 empty] | 128 | 0.1103 | 0.0035 | -0.001
[7 empty] | 129 | 0.1078 | 0.0033 | -0.001
[7 empty] | 130 | 0.1049 | 0.0032 | -0.001
[7 empty] | 131 | 0.1026 | 0.003 | -0.0009
[7 empty] | 132 | 0.0998 | 0.0027 | -0.0009
[7 empty] | 133 | 0.0967 | 0.0026 | -0.0008
[7 empty] | 134 | 0.094 | 0.0025 | -0.0008
[7 empty] | 135 | 0.091 | 0.0024 | -0.0008
[7 empty] | 136 | 0.0883 | 0.0024 | -0.0007
[7 empty] | 137 | 0.0857 | 0.0022 | -0.0007
[7 empty] | 138 | 0.0832 | 0.002 | -0.0008
[7 empty] | 139 | 0.0808 | 0.002 | -0.0007
[7 empty] | 140 | 0.0788 | 0.002 | -0.0006
[7 empty] | 141 | 0.0764 | 0.0019 | -0.0006
[7 empty] | 142 | 0.0743 | 0.0019 | -0.0005
[7 empty] | 143 | 0.0722 | 0.0018 | -0.0005
[7 empty] | 144 | 0.0703 | 0.0017 | -0.0005
[7 empty] | 145 | 0.0679 | 0.0017 | -0.0004
[7 empty] | 146 | 0.0659 | 0.0017 | -0.0004
[7 empty] | 147 | 0.0637 | 0.0018 | -0.0004
[7 empty] | 148 | 0.0615 | 0.0016 | -0.0004
[7 empty] | 149 | 0.0595 | 0.0016 | -0.0003
[7 empty] | 150 | 0.0573 | 0.0016 | -0.0003
[7 empty] | 151 | 0.0552 | 0.0016 | -0.0002
[7 empty] | 152 | 0.054 | 0.0016 | -0.0002
[7 empty] | 153 | 0.0519 | 0.0016 | -0.0002
[7 empty] | 154 | 0.0501 | 0.0015 | -0.0002
[7 empty] | 155 | 0.0482 | 0.0015 | -0.0001
[7 empty] | 156 | 0.0463 | 0.0015 | 0
[7 empty] | 157 | 0.0444 | 0.0015 | 0
[7 empty] | 158 | 0.0428 | 0.0014 | 0
[7 empty] | 159 | 0.0412 | 0.0015 | 0
[7 empty] | 160 | 0.0397 | 0.0014 | 0.0001
[7 empty] | 161 | 0.0383 | 0.0014 | 0.0001
[7 empty] | 162 | 0.0369 | 0.0014 | 0.0001
[7 empty] | 163 | 0.0352 | 0.0013 | 0.0001
[7 empty] | 164 | 0.0339 | 0.0014 | 0.0001
[7 empty] | 165 | 0.0327 | 0.0013 | 0.0002
[7 empty] | 166 | 0.0313 | 0.0013 | 0.0002
[7 empty] | 167 | 0.0298 | 0.0013 | 0.0002
[7 empty] | 168 | 0.0288 | 0.0013 | 0.0003
[7 empty] | 169 | 0.0278 | 0.0013 | 0.0002
[7 empty] | 170 | 0.0268 | 0.0013 | 0.0003
[7 empty] | 171 | 0.0259 | 0.0013 | 0.0003
[7 empty] | 172 | 0.0248 | 0.0013 | 0.0003
[7 empty] | 173 | 0.0236 | 0.0013 | 0.0004
[7 empty] | 174 | 0.0226 | 0.0013 | 0.0003
[7 empty] | 175 | 0.0216 | 0.0012 | 0.0004
[7 empty] | 176 | 0.0207 | 0.0012 | 0.0004
[7 empty] | 177 | 0.0198 | 0.0012 | 0.0004
[7 empty] | 178 | 0.019 | 0.0012 | 0.0004
[7 empty] | 179 | 0.0182 | 0.0011 | 0.0004
[7 empty] | 180 | 0.0176 | 0.0011 | 0.0004
[7 empty] | 181 | 0.0168 | 0.0011 | 0.0005
[7 empty] | 182 | 0.0161 | 0.0011 | 0.0004
[7 empty] | 183 | 0.0155 | 0.0011 | 0.0004
[7 empty] | 184 | 0.0147 | 0.001 | 0.0005
[7 empty] | 185 | 0.014 | 0.001 | 0.0004
[7 empty] | 186 | 0.0135 | 0.001 | 0.0005
[7 empty] | 187 | 0.013 | 0.001 | 0.0005
[7 empty] | 188 | 0.0124 | 0.001 | 0.0005
[7 empty] | 189 | 0.012 | 0.001 | 0.0005
[7 empty] | 190 | 0.0116 | 0.001 | 0.0005
[7 empty] | 191 | 0.0111 | 0.0009 | 0.0005
[7 empty] | 192 | 0.0106 | 0.0009 | 0.0005
[7 empty] | 193 | 0.0102 | 0.0009 | 0.0006
[7 empty] | 194 | 0.0098 | 0.0009 | 0.0006
[7 empty] | 195 | 0.0094 | 0.0009 | 0.0006
[7 empty] | 196 | 0.0089 | 0.0008 | 0.0005
[7 empty] | 197 | 0.0085 | 0.0008 | 0.0006
[7 empty] | 198 | 0.0081 | 0.0008 | 0.0006
[7 empty] | 199 | 0.0079 | 0.0008 | 0.0005
[7 empty] | 200 | 0.0074 | 0.0008 | 0.0006
[7 empty] | 201 | 0.0071 | 0.0008 | 0.0006

## Factors
Factors=1
Factors | 1 | 2 | 3 | 4 | exceeds 2500 in
iterations | 7 | 42 | 460 | 2048 | WARNING, SOME FACTORS ARE HIGHLY CORRELATED.
SSQ | 820179308.5293 | 304640000 | 1445100 | 1318000 | You could decrease the number of components.
corcondia | 100 | 99.9995 | 99.8683 | 0.037
Factors=2
Factors=3
Factors=4

## PLSm
SSQ
Component | I | II | III | I | II | III
| 0.0026891 | 1.9184e-05 | -0.01369 | 0.0027 | 0 | 0 | 1.1873e-10 | 3.6804e-10 | 0.00018741
| 1.398e-05 | 0.013312 | -0.012597 | 0 | 0.0133 | 0 | 1.9543e-10 | 1.3633e-10 | 0.00015868
| 1.4813e-05 | 1.1738e-05 | 0.88596 | 0 | 0 | 0.9 | 2.1944e-10 | 1.3778e-10 | 0.00019714
| 0.0015491 | 0.0053962 | 0.36316 | 0.0016 | 0.0054 | 0.355 | 2.5868e-09 | 1.4286e-11 | 6.6539e-05
| 0.00087445 | 0.0044182 | 0.32509 | 0.0009 | 0.0044 | 0.297 | 6.5279e-10 | 3.304e-10 | 0.00078891
std | 3.0713e-05 | 1.5707e-05 | 0.018699
std% | 2.987% | 0.3391% | 6.04% |  |  |  | 3.7732e-09 | 9.8685e-10 | 0.0013987